2023年度　　核医学検査技術学実習レポート作成要領

毎回Webで実施します。実習２と７はRI化学実験室で行います。

HPのスライドを見て、サンプルデータ、サンプルプログラムを利用して実習レポートを作成してください。

各実習ごとにレポートを提出して下さい。

レポートは、次の実習を行う前までに提出して下さい。

全レポートの提出期限は5月29日とします。　5月29日に期末筆記試験をC301で行います。

レポートはワードで作成してください。圧縮形式ファイルを送らないでください。

文章に貼り付けた画像を確認し、ビットマップ形式の画像（BMPファイル）であれば

ファイルサイズが圧縮されるJPEG (JPG) 形式画像に変換、および画像サイズを縮小してから

貼り付け直して下さい。

ペイント（Windowsが標準装備している画像処理プログラム。BMP形式画像をJPG形式画像に　　変換できる。画像サイズを縮小できる。）等のプログラムを使って修正して下さい。

２メガバイトを超える文章ファイルになった場合には、できるだけ２メガバイト以下に修正してからメールに添付して下さい。

レポート提出法は、

hokudaikatoh@gmail.com

へ、メールにワード文書の実習レポートを添付して送って下さい。

メールの件名、および レポートのファイル名には、

実習名（実習番号）と氏名と学生番号を必ず明記して下さい。

ホームページにレポート提出状況を逐次公表します。

フルカラーCGで学ぶ 核医学検査のテクニック (メジカルビュー社)

オーム社　放射化学、核医学概論HP 等を参考にして、レポ―トを作成してください。

実習６　　Wet type 99mTc generator  　核医学検査技術学実習レポート

学生番号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　氏名__________________________　　実験日＿＿＿＿＿＿＿＿＿

フルカラーCGで学ぶ核医学検査のテクニック メジカルビュー社,  オーム社　放射化学,

ホームページの　参考実験　Tc　ジェネレータ操作 Dry Typeなど

を参考にして記載して下さい。

１．Wet type テクネシウムジェネレータの構造を説明せよ。 Dry Typeとの違い、長所、短所を記述せよ。

２．実施した１回目から５回目のミルキングから得たＴｃ放射能（1回1ml）の放射能は、

以下の値（単位　cpm/ml）であった。

１．31670     2.   1440    3.   320    4.   410    5.    360

溶出曲線グラフを作成し、溶出曲線について説明せよ。

３．実験日の１６日前における 試験管１の測定値は、1790000 ｃｐｍ／ｍL 。

試験管１の測定値と比較し、９９Ｍｏ の半減期を計算して下さい。

４．ミルキング１５分後および３０分後のから得た99mＴｃ放射能は、　1949 ,   2715（単位　cpm/ml）

であった。溶出曲線グラフを作成し、溶出曲線について説明する。

Ｔｃ生成曲線、放射平衡について説明する。

５．本実験の感想を記載して下さい。